1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(성수119안전센터)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용여부	발생일
060257	성동구 아차산로15길 아남공원	제수변 스핀들 불량 (누수)		사용가	2019.10.24.

2		현 지 확 인 복 명 서(성수119안전센터)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2019.10.24.	지하식소화전 (060257)	성동구 아차산로15길	소방사 박성훈 소방교 박정현
2019.10.24.(목) 2019년 하반기 소방용수시설 일제점검 및 정비계획에 따라 소방용수 확인 점검중 지하식 소화전 257호 전실내 제수변 스핀들 몸체쪽 누수가 확인되어 수리 및 점검이 필요하다고 판단되어 보고합니다.