1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(능동119안전센터)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용 여부	조사일 조사자
공소 3-131호	광진구 군자로 6길 19-1 (화양동 110-23번지 앞)	지하식 소화전 제수변 누수		사용가	10월 02일 위.이연응외 5명

2		현 지 확 인 복 명 서(능동119안전센터)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2014.10.02	지하식 소화전(131호)	광진구 군자로 6길 19-1 (화양동 110-23번지 앞)	10월 02일 위.이연응외 5명
상기 소화전은 2014년 10월 2일(목) 소방위 이연응외 5명이 2014년 하반기 일제소방용수조사 시 상기 지하식 소화전 출수 중 제수변 스핀들 누수상태 확인 후, 제수변 개방 및 출수 확인한바 출수확인하고 제수변 스핀들 고장발생 및 수리 요청합니다.