고장소방용수시설 사진 및 위치도

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용가,부	확인일자
01-014 (지상식)	관악구 봉천동 4-39 (청림3라길 20)	지상식 소화전 몸체 파손		사용 부 (지하식으로 형식변경요청)	2014.8.31