고장소방용수시설 사진 및 위치도

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용가,부	확인일자
891호 (지하)	보라매동 713-148	관구 스핀들 파손		사용 부	2014.4.29

고장소방용수시설 사진 및 위치도

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용가,부	확인일자
06-30 (지상)	중앙동 892-31	제수변 스핀들 파손		사용 부	2014.4.29

고장소방용수시설 사진 및 위치도

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용가,부	확인일자
780 (지하)	성현동 480-94	제수변 누수		사용 가	2014.4.29