고장 소방용수시설 현지확인

고장내용 : 몸통 스핀들 고장

고장일자 : 2014. 4. 26.

확인일자 : 2016. 3. 16.

용수번호 : 공소4043호(지상식)

장    소 : 관악구 남부순환로1830앞(낙성대동 857-1)

확인내용 : 소방장 성성진 외 1명은 2016년 상반기 소방용수시설 일제조사시

지하식 공소 4043호 몸통스핀들 고장인 것을 몸통스핀들 점검

확인한바 정상작동 양호함을 확인함

조 사 자 : 소방장 성성진, 소방교 이주호

위치도 및 사진(출수사진)