고장소방용수시설 위치도

연번	종별	식별	용수번호	설치위치		고장내역	비고
1	소화전	지상식	3470 비53	서대문구 홍지문길 6		비상소화장치함 기초 바닥 시멘트 파손	사용 가능
전경					근접