현장사진 및 위치도

지상식 소화전 고장 사진	용수 번호	1655호 (지상식)
상세사진	위치	강남구 삼성동 150-19 (은성빌딩 앞)
	고장 내용	소화전 하단부 물 샘 (사용불능)
위치도