고장소방용수시설 위치도

연번	종별	식별	용수번호	설치위치		고장내역	비고
1	소화전	지하식	3311호	서대문구 통일로 20길36 (홍제동40-37)		스핀들 불량
고장사진1					고장사진2