고장소방용수시설 위치도

연번	종별	식별	용수번호	설치위치		고장내역	비고
1	소화전	지상식	3207호	서대문구 모래내로 347-6 홍은2동 277-51		제수변 스핀들 불량
고장사진1					고장사진2