고장소방용수시설 위치도

연번	종별	식별	용수번호	설치위치		고장내역	비고
1	소화전	지상식	3426호	서대문구 홍제원6길 28 (서.홍은동 122-29 이지라이프빌 앞)		몸통파손 (출수불능)	사용불가
고장사진 1					고장사진 2