고장소방용수시설 위치도

연번	종별	식별	용수번호	설치위치		고장내역	비고
1	소화전	지상식	3435호	서대문구 모래내로349 (홍은동277-37스마트부동산 앞)		몸통파손 (출수불능)	사용불가
고장사진 1					고장사진 2