고장소방용수시설 위치도

연번	종별	식별	용수번호	설치위치		고장내역	비고
1	소화전	지하식	3018호	서대문구 모래내로 259 (홍은동 415-56) 양평해장국		제수변 누수	사용가
고장사진 1					고장사진 2