고장소방용수시설 위치도

연번	종별	식별	용수번호	설치위치		고장내역	비고
1	소화전	지상식	3072호	서대문구 가좌로 73 한양자동차 (홍은동 403-17)		관구내 배수불량	사용가능 [긴급] 겨울철 동파우려
고장사진 1					고장사진 2