고장소방용수시설 위치도

연번	종별	식별	용수번호	설치위치		고장내역	비고
1	소화전	지하식	3077호	서, 연희로41길69-9 (홍은동206-2)		몸통스핀들결합불가 (관구이동)	사용가
소화전 주변 위치 사진					고장부 사진