고장소방용수시설 위치도

연번	종별	식별	용수번호	설치위치		고장내역	비고
1	소화전	지하식	3146호	서, 증가로8길82-11 (홍은동403-13)현윤개발 앞		멘홀내 배수불량	사용가
멘홀내 배수불량					주위 사진