고장소방용수시설 위치도

연번	종별	식별	용수번호	설치위치		고장내역	가.부
1	소화전	지하식	3260호	서대문구 세검정로4길144 (홍제동 9-81)		스텐드파이프 결합불가	사용불
전경사진					근접사진