고장소방용수시설 위치도

연번	종별	식별	용수번호	설치위치		고장내역	가.부
1	소화전	지하식	3289호	서, 모래내로24가길26 (홍제동156-342)		출수불량 (제수변스핀들고장)	사용불
전경사진					근접사진