고장소방용수시설 위치도

연번	종별	식별	용수번호	설치위치		고장내역	비고
1	소화전	지상식	3331호	서대문구 통일로 439 아리따움화장품 앞 (홍제동 172-8)		몸통및제수변 스핀들 불량으로 관구누수	사용불가
고장사진 1					고장사진 2