고장소방용수시설 위치도

연번	종별	식별	용수번호	설치위치		고장내역	비고
1	소화전	지상식	3479호	서대문구 증가로6길 50-13 맞은편 (홍은동 414-8)		몸통 하부절단	사용불가
고장사진 1					고장사진 2