현장사진 및 위치도

소화전(제수변) 고장사진		용수 번호	3671호 (지상식)
현장주변 사진	상세사진	위치	강남구 세곡동 82-2 (24시 고물상앞)
		고장 내용	① 도로 파손으로 인한 제수변 떨어짐 ※ 동부도로사업소에서 제수변 주변 임시포장함 ☎ 02-2040-0341 ② 임시포장으로 인한 제수변 덮개 개방불가 (소화전 출수 불가)