□ 고장소화전  현지확인 결과표

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용가,불가	담당자
공소 080099호	강서로 17길 35 우성빌딩 앞 (강서구 화곡동 347-7)	지상식 소화전 몸통 파손		사용불가