□ 고장소화전  현지확인 결과표

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용가,불가	담당자
공소 230014호	강서구 양천로 225 마곡 CNG충전소 앞	지상식 소화전 스핀들 불량		사용가