□ 고장소화전  현지확인 결과표

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용가,불가	조사일 조사자
공소 050001호	강서구 방화동로 44 (세민정보고)	지하식 소화전 뚜껑 일부깨짐 및 스핀들개폐불량		사용불가	2015.10.14 소방교.장 준 소방사.신대로

조사자  계급 소방교     성명 장  준

조사자  계급 소방사     성명 신대로

□  현지확인 복명서

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2015.10.14 09:00~13:00	지상식 (050001호)	강서구 방화동로 44 (세민정보고)	소방교.장 준 소방사.신대로
소방교.장 준,소방사.신대로는 2015.10.14일 2015년도 일제 소방용수 시설 조사 중 공소 050001호 지하식 소화전 뚜껑 일부깨짐 및 스핀들 개폐 불량을 발견하고 현지 확인 복명함.