□ 고장소화전  현지확인 결과표

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용가,불가	조사일 조사자
공소 050009	강서구 양천로 128 (경남아너스빌 앞)	지하식 소화전 제수변 매몰		사용가	2015.10.15 소방교 장 준

조사자  계급 소방교     성명 장  준

□  현지확인 복명서

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2015.10.15 09:00~13:00	지하식 (050009호)	강서구 양천로 128 ( 경남아너스빌 앞)	소방교 장 준
소방교 장 준은 2015.10.15일 2015년도 일제 소방용수시설 조사 중 공소 050009호 지하식 소화전 제수변 매몰을 발견하고 현지 확인 복명함.