□ 고장소화전  현지확인 결과표

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용가,불가	담당자
공소 190024호	강서구 금낭화로 26길 10 (방화119안전센터)	지상식 소화전 누수 및 스핀들 파손		사용불가	소방장.안병철 소방장.김선희 소방사.김희웅

조사자  계급 소방장     성명 안병철

조사자  계급 소방장     성명 김선희

조사자  계급 소방사     성명 김희웅