1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(금호119안전센터)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용여부	조사일 조사자
050007	성동구 난계로 19	급수탑 회전불량 및 기울림으로 인한 도시미관 저해, 배수 불량		사용불량 (두껑열림)	3월 10일 사. 윤태혁

1		현 지 확 인 복 명 서(금호119안전센터)

일 자	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2017. 3. 10.	급수탑(050007)	성동구 난계로 19	사. 윤태혁
2017년 3월 10일 소방용수 일제조사에 따른 급수탑(성동구 난계로 19 금호119안전센터 전방) 확인한 바 급수탑 회전불량 및 기울림으로 인한 도시미관 저해, 배수 불량으로 이에 복명합니다.