1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(송정119안전센터)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용여부	조사일 조사자
공소113호 (지하식)	성수동2가3동 317-2	제수변 고장으로 누수많음		사용가	6. 14. 위.서승찬 외3명

2		현 지 확 인 복 명 서(송정119안전센터)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2016.6.14.	지하식소화전 (113호)	성수동2가3동 317-2.	위.서승찬외3명
2016년도 6월 소방용수시설 정기조사와 관련하여 2016년 6월 14일 소화전 조사결과 송정119안전센터에서 관리하는 지하식 소화전 113호가 제수변 고장보고 상태이나 누수가 많아 수중펌프 이용하여 전실안의 물을 제거하였으나, 제수변 잠근 상태로 누수가 많이 진행되어 긴급한 수리가 필요하다고 판단되어 보고합니다.