1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(왕십리119안전센터)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용여부	조사일 조사자
110008730	성동구 용답중앙13길 14-0	개폐 제수v/v불량 누수불량.		사용불가	10월 30일 소방위 전일규.

1		현 지 확 인 복 명 서(금호119안전센터)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2017. 10. 30	지하식소화전 (110008730호)	성동구 용답중앙13길 14-0	소방위 전일규
2017. 10. 30. 성동구 용답중앙 13길 14-0 지하식 소화전 127호를 점검한 바 개폐제수 밸브의 누수로 인해 사용이 불가능한 상태임을 확인 후 이에 복명합니다.