1		고장 소방용수시설 현지확인보고서 (송정119안전센터)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용여부	조사일 조사자
공소244호 (지상식)	성동구 광나루로 257-0 대한치과의사협회회관 앞	지상식소화전 몸통 깨짐		사용불가	2016.2.11 진압2팀장 이청희외 4명

2		현 지 확 인 복 명 서 (송정119안전센터)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2016.2.11	지상식소화전 (244호)	성동구 광나루로 257-0 대한치과의사협회회관 앞	진압2팀장 이청희외 4명
2016.2.11.(목). 펌프차 순찰도중 소화전이 깨져있는 것을 발견해 소화전 근처를 탐문한 바 차량 뺑소니로 예상되어짐. 하지만 근처 CCTV 및 근처 주민에게 확인해 보았지만 어떤 사고인지 파악되지 않음. 작동상태를 확인한바 지상식소화전 몸통이 깨어져 있는 상태(사용불가)로 수리함이 필요하다고 파악됨.