고장소화전 현지확인서

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용가․부	조사일 조사자
지하식 350172	양천구 목동중앙북로12길 20 (목2동 505-1)	지하식 소화전 배수 불량		고장 (사용가)	2018. 3. 6. 소방장 양창현 소방장 윤성규 소방사 정태양