고장소화전 현지확인 결과표

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)	사용가․부	조사일 조사자
360064 (지하식)	양천구 목동 318-272	배수불량	사용가	2016.10.25. 위.임용호외 2명

고장소화전 현지확인 결과표

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)	사용가․부	조사일 조사자
360072 (지하식)	양천구 목동 324-7	몸통 스핀들 불량	사용가	2016.10.26. 위.임용호외 2명

고장소화전 현지확인 결과표

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)	사용가․부	조사일 조사자
360038 (지하식)	양천구 목동 318-64	몸통 스핀들 불량	사용가	2016.10.27. 위.임용호외 1명