고장소화전 현지확인 결과표

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용가․부	조사일 조사자
360091 (지하식)	양천구 목동중앙본로7가길 45-0(목동 318-197 )	관구 파손(찌그러짐)		사용불가	2017.03.09 장.이관성 외 1명