고장소화전 현지확인 결과표

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)	사용가․부	조사일 조사자
260049 (지하식)	목동남로4길26 (신정동175-6)	제수변 스핀들 몸통 누수	사용불가	2015.3.16 위.강병칠 등 5명