고장소화전 현지확인 결과표

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)	사용가․부	조사일 조사자
390003 (지상식)	양천구안양천로1139 목동119	소화전 스핀들 파손	사용불가	2014.6.26 장,이한신