고장소화전 현지확인 결과표

관리번호	위 치	확 인 결 과	사용가․부	비 고
330011 (지하식)	양천구 남부순환로 70길 9-8 (신월975-7)	맨홀 뚜껑 개방 불능	사용불가	보수 시 맨홀뚜껑 교 체