고장소화전 현지확인 결과표

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용가․부	확인일 확인자
260044 (지상식)	양천구 목동남로 104-0 (신정동 163-8)	지상식 소화전 몸통 손상으로 누수		사용불	2016.2.25. 1팀장 민영기외 3명