고장소화전 현지확인

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용가․부	조사일 조사자
지하식 370046	양천구 목동중앙본로3길 13-0 다나빌라트 (양천구 목동 746-1 다나빌라트)	소화전전실내 시멘트고착으로 제수변스핀들 작동불		고장 (사용가)	2016.10.31. 소방장 양창현 소방교 박상규