고장 소방용수시설 현장 확인 결과

종 별	식 별	용수번호	사용가부		위 치	고장내용	담당자
			가	부
공설	지상식	124	○		마포구 백범로 64 (마포구 신수동 85-68 )	제수변누수	소방장 김덕규 소방장 남윤호 소방교 이윤성

설치 위치도

현장사진

사진1	사진2