【고장 소방용수시설 사진 및 위치도】

종 별 (식별)	용수번호	위 치	고장내용	확인결과	비 고
지하식	597호	용산구 두텁바위로 89 (후암동 415-1)	철개파손(심도깊음)	사용불가