1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(성수119안전센터)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)	사용여부	조사일 조사자
공소060 181호	성동구 성수동2가1동 219-28	지하식 소화전 덮개 파손(금이 감)	사용가	6월 13일 소방위 박현수 외 5명

2		현 지 확 인 복 명 서(성수119안전센터)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2015.06.13	지하식소화전 (060181호)	성동구 성수동2가1동 219-28	1대장 박현수 외5명
2015년 06월 13일 지하식 소화전덮개 파손으로 신고가 들어와 060181호 점검한바 소화전 위로 차량이 자주 지나가 소화전덮개 파손된 것으로 보이며, 버스나 차량들이 주로 이동함으로서 추가적인 사고 우려가 있어 수리를 요합니다.