1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(성수119안전센터)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용여부	조사일 조사자
공소060 187호	광진구 자양번영로11길 35	배수불량(관구 및 전실)		사용가	10월 22일 소방위 김봉선 등 2명

2		현 지 확 인 복 명 서(성수119안전센터)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2015.10.22	지하식소화전 (060187호)	광진구 자양번영로11길 35	10월 22일 소방위 김봉선 등 2명
2015년 10월 22일 일제소방용수시설 조사 중 지하식소화전 187호 전실 및 관구 배수 불량을 발견함. 위의 현상으로 소화전 060187호 수리를 요청함.