고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	비상소화장치함(3-23)
위 치	중랑구 용마산로86길 24 (중랑구 면목8동 54-2)
확 인 일	2016. 06. 24.	고장내역 (사용여부)	차량과 충돌로 인해 문 좌측부분 벌어짐
상세내역	비상소화장치와 차량간 충돌 발생 인한 고장발생
위치
현장 사진

비소3-23