고장 비상소화장치 위치도 및 사진

관리번호	2-14호
위 치	서울특별시 중랑구 용마산로 58길 24-1 (구주소 : 면목동 532-69)
확인일	2014. 8. 13.	고장내역 (사용여부)	비상소화장치함 측면 찌그러짐 및 문 파손 (사용불가 – 적재비품 회수)
상세내역	비상소화장치함 측면 파손으로 문이 이탈하여 닫히지 않음.