현 지 확 인 복 명 서

수 신 : 대응관리과장

참 조 :

제 목 : 비상소화장치 고장 발생 보고

녹번119안전센터에서 관리 ․ 운용중인 비상소화장치 고장이 발견되어 아래와 같이 보고합니다.

가. 고장 비상소화장치 현황

○ 비상소화장치 번호 : 비상소화장치 66호

(분리형 : 지하식소화전 103071호)

○ 위    치 : 은평구 백련산로4길 23-18

(응암동 227-1)

나. 확인일시 : 2014. 03. 11.(15:20)

다. 확 인 자 : 소방사 노영수

라. 사용가능 여부 : 비상소화장치 사용가능

마. 현지확인 결과

○ 상기 비상소화장치 66호(분리형)가 차량등의 충돌(추정)로 함             전면 및 함외관(우측)이 부분 파손되었음을 발견하였고 차후 차량             등 어떠한 작은 충격이라도 비상소화장치함 우측면이 또다시 파손             될(떨어져나갈) 가능성이 있으며, 이로 인한 함내 비품 망실 등으로             이어져, 화재 시 비상소화장치 66호를 사용하는데 지장초래 예상              됨.

2014. 03. 11.

위 보고자

녹번119안전센터           소방사 노 영 수