소방용수시설(2677호) 고장발생 보고서

○ 용수구분 : 소화전

○ 용수번호 : 2677호

○ 식 구 분 : 지상식(2677호, 사용가)

○ 설치위치 : 중구 퇴계로 43

○ 사용여부 : 사용가(고장)

○ 고장내용

소화전 누수로 민원 신고에 의해 확인한바 지상식 소화전 상수도 배관 누수 추정(정확한 원인 미상). 소방용수 사용은 가능하나 누수에 따른 수리가 필요한 상황임.

2021년  12월  12일

보고자 : 소방위 김준석

소방교 박정호

확인자 : 2팀장 소방위 김철이

고장사진 및 위치도 (2677호)

○ 사진

○위치도(중구 퇴계로 43)