고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	[지하식] 3401호
위 치	중랑구 면목로58길 22(면목동409-3)애견미용실앞
확 인 일	2018.03.14.	고장내역 (사용여부)		제수변 헛돌음 (사용불가)
상세내역	상반기 일제수리 조사 중 출수를 위해 개폐밸브를 개방하려고 했으나 제수변이 헛돌음(출수불가)