고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	[지상식] 3045호
위 치	중랑구 양원역로53(망우동238-2)신일빌라앞
확 인 일	2018.03.14.	고장내역 (사용여부)		제수변 뭉치불량(사용불가)
상세내역	상반기 일제수리 조사 중 출수를 위해 개폐밸브를 개방하려고 했으나 제수변 뭉치불량(출수불가)