고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	[지하식] 3512호
위 치	중랑구 면목로366(면목동413-1) 1001안경점 앞
확 인 일	2018.03.16..	고장내역 (사용여부)		제수변 스핀들뭉치 불량 (사용불가)
상세내역	상반기 일제수리 조사 중 출수를 위해 개폐밸브를 개방하려고 했으나 제수변 스핀들뭉치 불량(출수불가)