【고장 소방용수시설 사진 및 위치도】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치		고장 내용	확인결과
소화전 (지상식)	신-136	종로구 필운대로 81		몸통 스핀들 고장	사용불가
소화전 사진
종로구 필운대로 81

【고장 소방용수시설 사진 및 위치도】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치		고장 내용	확인결과
소화전 (지상식)	신-144	종로구 필운대로11길 15		몸통 파손	사용불가
소화전 사진
종로구 필운대로11길 15

【고장 소방용수시설 사진 및 위치도】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치		고장 내용	확인결과
소화전 (지상식)	영-239	종로구 진흥로 469		누수 및 몸통 스핀들 고장	사용가능
소화전 사진
종로구 진흥로 469