【고장 소방용수시설 사진 및 위치도】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치		고장 내용	확인결과
소화전 (지하식)	종-208	종로구 삼일대로32가길 12-0(해맞이플라워 앞)		제수변 스핀들 고장 (고착:작동불능)	사용 가 (출수가능)
소화전 사진
삼일대로32가길 12-0